附件：

报价清单

报价单位：                                                                   报价日期：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 参数 | 数量 | 单价（元） | 合计金额（元） | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格力1.5P挂式空调 | KFR-35GW/(35512)FMhAa-B3 | 制冷量：3500W，内机尺寸：834*293*197，APF：4.21，内机噪音：18-35dB,电压：220（V） （1）56℃净菌自洁系统，五重步骤深度自洁，强力除尘，高温杀菌，除菌率99.9%，畅享健康清新风 （2）搭载格力精选品质压缩机，性能强劲，快速启动运行，带来畅快舒适体验 （3）七档风速随心调，满足睡眠、酷热等不同需求 （4）大贯流风叶设计，高效静音风道系统，低噪运行 （5）4种睡眠模式，根据人体睡眠体温节律，个性化温度调节，安眠无忧 | 10 |  |  | 盛德嘉园宿舍（5米铜管） |  |
| 2 | 格力2P挂式空调 | KFR-50GW/(50557)FMhAa-B3 | 制冷量：5050W，内机尺寸：873*555*376mm，APF：4.81，内机噪音：31-40dB,电压：220（V） （1）挂机身材占位小，匹数设计大 （2）循环大风量，上下左右自动扫风，实现立体送风，快速覆盖全屋 （3）七档风速随心调，满足睡眠、酷热等不同需求 （4）56℃净菌自洁系统，五重步骤深度自洁，强力除尘，高温杀菌，除菌率99.9%，畅享健康清新风 （5）外机自洁除尘，制冷持续强劲，通过结霜、化霜等步骤深度清洁，换热器更干净，效果持续强劲 （6）支持远程随时控制，通过“格力+”APP，手机变身遥控器，家里家外随心控 （7）冷媒采用环保冷媒R32 | 1 |  |  | 三塘抢修基地 |  |
| 3 | 格力1.5P挂式空调 | KFR-35GW/(35512)FMhAa-B3 | 制冷量：3500W，内机尺寸：834*293*197，APF：4.21，内机噪音：18-35dB,电压：220（V） （1）56℃净菌自洁系统，五重步骤深度自洁，强力除尘，高温杀菌，除菌率99.9%，畅享健康清新风 （2）搭载格力精选品质压缩机，性能强劲，快速启动运行，带来畅快舒适体验 （3）七档风速随心调，满足睡眠、酷热等不同需求 （4）大贯流风叶设计，高效静音风道系统，低噪运行 （5）4种睡眠模式，根据人体睡眠体温节律，个性化温度调节，安眠无忧 | 1 |  |  | 燃气大厦3米铜管 |  |
| 4 | 格力3P柜机空调 | RF7.2WQ/NhA-N3LJY01 | 制冷量：7200W，内机尺寸：507*1770*320，APF：2.84，内机噪音：36-42dB电压：220（V） （1）隐藏式显示触控按键，简约机身设计，适用多种场景 （2）格栅式导风板，导风更精准 （3）强劲大冷量，大空间专项 （4）可控强劲档，强劲大风量，夏季自动送风，送风角度随心调节，冬季制热自动开启防冷风，冷暖皆舒爽 （5）搭载格力精选品质压缩机，性能强劲，快速启动运行，带来畅快舒适体验 （6）智能化霜，节能高效 （7）冷媒采用环保冷媒R32 | 1 |  |  | 燃气大厦 |  |
| 5 | 大金3P吸顶空调 | FCAP03AA | 制冷量：7200，内机尺寸：250*1000*700，APF：3.55，内机噪音：31-37dB电压：220（V） （1）采用R32冷媒，节能低碳 （2）采用智控逻辑，根据不同工况，调整电动阀控制，根据冷凝温度与空气温度的温差，调整冷媒控制模式 （3）开机性能优先，除霜时间延后，室内温度快速接近设定温度 （4）外机运转温度范围更宽广，全系列制冷温度上限为50℃DB （5）余热回收再利用，制热工况结束后，回收室内余热，晚上进行预先的除霜运转 （6）智能除霜模式，有效避免定时除霜模式导致的太早进入除霜模式，减少除霜模式次数，优化使用体验 | 1 |  |  | 燃气大厦 |  |
| 6 | 格力1.5P挂式空调 | KFR-35GW/(35512)FMhAa-B3 | 制冷量：3500W，内机尺寸：834*293*197，APF：4.21，内机噪音：18-35dB （1）56℃净菌自洁系统，五重步骤深度自洁，强力除尘，高温杀菌，除菌率99.9%，畅享健康清新风 （2）搭载格力精选品质压缩机，性能强劲，快速启动运行，带来畅快舒适体验 （3）七档风速随心调，满足睡眠、酷热等不同需求 （4）大贯流风叶设计，高效静音风道系统，低噪运行 （5）4种睡眠模式，根据人体睡眠体温节律，个性化温度调节，安眠无忧 | 4 |  |  | 艮山流水苑（6米铜管） |  |
| 7 | 格力1.5P挂式空调 | KFR-35GW/(35512)FMhAa-B3 | 制冷量：3500W，内机尺寸：834*293*197，APF：4.21，内机噪音：18-35dB （1）56℃净菌自洁系统，五重步骤深度自洁，强力除尘，高温杀菌，除菌率99.9%，畅享健康清新风 （2）搭载格力精选品质压缩机，性能强劲，快速启动运行，带来畅快舒适体验 （3）七档风速随心调，满足睡眠、酷热等不同需求 （4）大贯流风叶设计，高效静音风道系统，低噪运行 （5）4种睡眠模式，根据人体睡眠体温节律，个性化温度调节，安眠无忧 | 1 |  |  | 艮山流水苑（5米铜管） |  |
| 8 | 格力1.5P挂式空调 | KFR-35GW/(35512)FMhAa-B3 | 制冷量：3500W，内机尺寸：834*293*197，APF：4.21，内机噪音：18-35dB （1）56℃净菌自洁系统，五重步骤深度自洁，强力除尘，高温杀菌，除菌率99.9%，畅享健康清新风 （2）搭载格力精选品质压缩机，性能强劲，快速启动运行，带来畅快舒适体验 （3）七档风速随心调，满足睡眠、酷热等不同需求 （4）大贯流风叶设计，高效静音风道系统，低噪运行 （5）4种睡眠模式，根据人体睡眠体温节律，个性化温度调节，安眠无忧 | 1 |  |  | 艮山流水苑（5米铜管）配空调外机支架 |  |
| 9 | 格力1.5P挂式空调 | KFR-35GW/(35512)FMhAa-B3 | 制冷量：3500W，内机尺寸：834*293*197，APF：4.21，内机噪音：18-35dB （1）56℃净菌自洁系统，五重步骤深度自洁，强力除尘，高温杀菌，除菌率99.9%，畅享健康清新风 （2）搭载格力精选品质压缩机，性能强劲，快速启动运行，带来畅快舒适体验 （3）七档风速随心调，满足睡眠、酷热等不同需求 （4）大贯流风叶设计，高效静音风道系统，低噪运行 （5）4种睡眠模式，根据人体睡眠体温节律，个性化温度调节，安眠无忧 | 2 |  |  | 艮山流水苑（3米铜管）配空调外机支架 |  |
| 合计：人民币大写（含税）： |  |  |  |  |  |  |  |  |